# Plantilla de casos de prueba (VER) y trazabilidad a SRS / RISK

| Código | FT-SW-VER-001-C10 | Proyecto | ADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.1 | Estado | Aprobado |
| Área | Software / QA / Verificación | Fecha | 02 /03 /2026 |
| Documento | Registro controlado | Baseline / Release | A completar por el proyecto |

Uso. Este formato se utiliza para documentar los casos de prueba de verificación del software y mantener su trazabilidad con los requisitos de software (SRS-xxx) y, cuando aplique, con los controles de riesgo (RISK-xxx).

Instrucciones de uso. Completar una fila por cada caso de prueba o evidencia de verificación. Si un caso cubre varios requisitos o varios riesgos, incluir todas las referencias aplicables. Si el caso de prueba mantiene la misma lógica en distintas versiones, podrá conservar el mismo identificador VER y registrar la ejecución por release o baseline. Si cambia el objetivo, el alcance o el criterio de aceptación, deberá generarse una nueva versión controlada del caso o un nuevo identificador, según la política documental aplicable.

## Leyenda de columnas

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| ID VER | Identificador único del caso de prueba, por ejemplo, VER-ADAS-001. |
| Título del caso de prueba | Nombre breve que permita entender rápidamente qué se verifica. |
| Tipo / nivel de prueba | Nivel en el que se ejecuta la prueba: unidad, integración, sistema, seguridad o regresión. |
| Objetivo de verificación | Descripción breve de lo que se pretende demostrar. |
| SRS relacionado | Identificador o identificadores de los requisitos de software cubiertos por el caso. |
| RISK relacionado | Identificador del riesgo o control de riesgo asociado, cuando aplique; si no aplica, indicar N/A. |
| Precondiciones | Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar la prueba. |
| Datos de entrada / configuración | Datos, parámetros, perfiles o configuración necesarios para la ejecución. |
| Pasos de ejecución | Secuencia resumida de acciones necesarias para ejecutar el caso. |
| Resultado esperado | Comportamiento que debe observarse si el requisito se cumple. |
| Criterio de aceptación (PASS / FAIL) | Regla objetiva para decidir si la prueba resulta conforme. |
| Método / evidencia | Forma de ejecución y tipo de evidencia que se conservará: manual, automatizada, log, reporte, captura, etc. |
| Entorno de prueba | Entorno en el que se ejecuta la prueba: local, test, staging, pre-release u otro. |
| Responsable de ejecución | Persona o rol que ejecutó la prueba. |
| Fecha de ejecución | Fecha en la que se ejecutó el caso o se generó la evidencia. |
| Resultado obtenido | Resultado real registrado: PASS, FAIL, BLOQUEADO u otro valor controlado. |
| Incidencia / desviación asociada | Referencia a bug, NCR, desviación o issue si la prueba falla o queda bloqueada. |
| Release / baseline | Versión o línea base a la que pertenece la ejecución. |
| Observaciones | Campo libre para aclaraciones, límites, referencias adicionales o notas de uso. |

## Regla de uso

Todo SRS en alcance debe disponer de al menos un VER asociado.

Todo RISK controlado por software debe quedar vinculado a uno o más VER.

Ningún requisito se considerará cerrado para una release sin resultado registrado.

Toda desviación debe quedar enlazada a su incidencia o no conformidad correspondiente.

## Ejemplo de Registro de casos de prueba

| ID VER | Título del caso de prueba | Tipo / nivel de prueba | Objetivo de verificación | SRS relacionado | RISK relacionado | Precondiciones | Datos de entrada / configuración | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Criterio de aceptación (PASS / FAIL) | Método / evidencia | Entorno de prueba | Responsable de ejecución | Fecha de ejecución | Resultado obtenido | Incidencia / desviación asociada | Release / baseline | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VER-ADAS-001-Ejemplo-No-Aplicable | Control de acceso a configuración | Seguridad / Sistema | Verificar que solo el rol administrador accede al módulo de configuración. | SRS-ADAS-041 | RISK-ADAS-008 | Usuario administrador y usuario supervisor activos. | Credenciales válidas de ambos perfiles; entorno staging operativo. | 1) Iniciar sesión con admin. 2) Acceder a configuración. 3) Cerrar sesión. 4) Iniciar sesión con supervisor. 5) Repetir acceso. | Admin accede; supervisor es rechazado; el evento queda registrado. | PASS si el acceso se concede solo al rol autorizado y el evento queda trazado. | Ejecución manual + captura controlada + exportación de log. | Staging | Ingeniero/a de Verificación | dd/mm/aaaa | PASS / FAIL / BLOQUEADO | BUG-ADAS-xxx / NCR-ADAS-xxx / N/A | REL-ADAS-x.y.z / Baseline xx | La evidencia debe quedar referenciada a la release. |

# Registro maestro de casos de pruebas

| ID VER | Título del caso de prueba | Tipo / nivel de prueba | Objetivo de verificación | SRS relacionado | RISK relacionado | Precondiciones | Datos de entrada configuración | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Criterio de aceptación (PASS / FAIL) | Método / evidencia | Entorno de prueba | Responsable de ejecución | Fecha de ejecución | Incidencia /desviación asociada | Release /baseline | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VER-ADAS-001 | Login exitoso | seguridad | Iniciar sesión con credenciales válidas | UR-AD-002 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 003 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: /login | 1. Acceder a la ruta /login. / 2. Ejecutar el flujo: Login exitoso. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Iniciar sesión con credenciales válidas. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Iniciar sesión con credenciales válidas. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 02 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 0.1 / Módulo: Autenticación y Sesión |
| VER-ADAS-002 | Login fallido | seguridad | Intentar login con credenciales incorrectas | UR-AD-002 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 003 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: /login | 1. Acceder a la ruta /login. / 2. Ejecutar el flujo: Login fallido. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Intentar login con credenciales incorrectas. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Intentar login con credenciales incorrectas. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 02 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 0.2 / Módulo: Autenticación y Sesión |
| VER-ADAS-003 | Logout manual | seguridad | Cerrar sesión desde el header | UR-AD-002 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 003 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: /login | 1. Acceder a la ruta /login. / 2. Ejecutar el flujo: Logout manual. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Cerrar sesión desde el header. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Cerrar sesión desde el header. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 02 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 0.3 / Módulo: Autenticación y Sesión |
| VER-ADAS-004 | Expiración de sesión | seguridad | Sesión caduca por inactividad | UR-AD-002 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 003 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: /login | 1. Acceder a la ruta /login. / 2. Ejecutar el flujo: Expiración de sesión. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Sesión caduca por inactividad. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Sesión caduca por inactividad. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 02 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 0.4 / Módulo: Autenticación y Sesión |
| VER-ADAS-005 | Navegación sin autenticación | seguridad | Acceder a rutas protegidas sin login | UR-AD-002 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 003 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario no autenticado. | Ruta: /login | 1. Acceder a la ruta /login. / 2. Ejecutar el flujo: Navegación sin autenticación. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Acceder a rutas protegidas sin login. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Acceder a rutas protegidas sin login. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 02 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 0.5 / Módulo: Autenticación y Sesión |
| VER-ADAS-006 | Selector de display multiple | sistema | Tras login con un usuario con permisos para mas de 3 displays se muestra un selector dropdown | UR-AD-002 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: / | 1. Acceder a la ruta /. / 2. Ejecutar el flujo: Selector de display multiple. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Tras login con un usuario con permisos para mas de 3 displays se muestra un selector dropdown. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Tras login con un usuario con permisos para mas de 3 displays se muestra un selector dropdown. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 02 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 1.0 / Módulo: Seleccion de display |
| VER-ADAS-007 | Selector de display multiple | sistema | Tras login con un usuario con permisos para menos de 3 displays se muestra una card por display | UR-AD-037 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: / | 1. Acceder a la ruta /. / 2. Ejecutar el flujo: Selector de display multiple. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Tras login con un usuario con permisos para menos de 3 displays se muestra una card por display. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Tras login con un usuario con permisos para menos de 3 displays se muestra una card por display. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 03 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 1.1 / Módulo: Seleccion de display |
| VER-ADAS-008 | Selector de display unico | sistema | Tras login con un usuario con permisos para solo 1 display redirige a ese display automáticamente sin mostrar el selector | UR-AD-037 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario disponible con credenciales válidas o inválidas según el escenario. | Ruta: / | 1. Acceder a la ruta /. / 2. Ejecutar el flujo: Selector de display unico. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Tras login con un usuario con permisos para solo 1 display redirige a ese display automáticamente sin mostrar el selector. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Tras login con un usuario con permisos para solo 1 display redirige a ese display automáticamente sin mostrar el selector. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 03 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 1.2 / Módulo: Seleccion de display |
| VER-ADAS-009 | Fecha, hora, iconos | sistema | Se muestran los iconos asociados al hospital, ADAS, sonido, cámara fecha y hora e icono barra lateral | UR-AD-001 | RISK - AH - 001 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Fecha, hora, iconos. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Se muestran los iconos asociados al hospital, ADAS, sonido, cámara fecha y hora e icono barra lateral. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Se muestran los iconos asociados al hospital, ADAS, sonido, cámara fecha y hora e icono barra lateral. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 03 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.0 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-010 | Iconos de cámara y sonido | sistema | El boton de cámara oculta o muestra el stream actual de detalles y el sonido activa o desactiva el sonido de alarmas | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 006 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Iconos de cámara y sonido. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: El boton de cámara oculta o muestra el stream actual de detalles y el sonido activa o desactiva el sonido de alarmas. | El sistema cumple el comportamiento esperado: El boton de cámara oculta o muestra el stream actual de detalles y el sonido activa o desactiva el sonido de alarmas. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 03 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.1 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-011 | Título display actual y desplegable | sistema | Se muestra el nombre actual del display y al clickar se muestran el resto de displays a los que el usuario tiene acceso | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 002; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Título display actual y desplegable. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Se muestra el nombre actual del display y al clickar se muestran el resto de displays a los que el usuario tiene acceso. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Se muestra el nombre actual del display y al clickar se muestran el resto de displays a los que el usuario tiene acceso. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 03 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.2 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-012 | Barra lateral | sistema | Se muestran las configuraciones de distribucion para las cards, displays que tiene acceso el usuario y modo demo | UR-AD-011 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 002 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Barra lateral. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Se muestran las configuraciones de distribucion para las cards, displays que tiene acceso el usuario y modo demo. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Se muestran las configuraciones de distribucion para las cards, displays que tiene acceso el usuario y modo demo. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 03 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.3 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-013 | Barra lateral | sistema | Modo demo -> al activarse empieza a rellenar las observaciones mostradas en las cards | UR-AD-006 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 014 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Barra lateral. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Modo demo -> al activarse empieza a rellenar las observaciones mostradas en las cards. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Modo demo -> al activarse empieza a rellenar las observaciones mostradas en las cards. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 04 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.4 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-014 | Barra lateral | sistema | Distribucion de cards -> cambiar entre distintas distribuciones afecta al main | UR-AD-011 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Barra lateral. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Distribucion de cards -> cambiar entre distintas distribuciones afecta al main. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Distribucion de cards -> cambiar entre distintas distribuciones afecta al main. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 04 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.5 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-015 | Barra lateral | sistema | Cambio entre displays -> realiza el cambio entre los distintos displays disponibles mostrando la información correspondiente | UR-AD-011 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Barra lateral. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Cambio entre displays -> realiza el cambio entre los distintos displays disponibles mostrando la información correspondiente. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Cambio entre displays -> realiza el cambio entre los distintos displays disponibles mostrando la información correspondiente. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 04 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.6 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-016 | Rotativos | sistema | Se muestra desplegable para seleccionar la distribucion configuracda y los botones de "anterior" "siguiente y "play" | UR-AD-004 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Rotativos. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Se muestra desplegable para seleccionar la distribucion configuracda y los botones de "anterior" "siguiente y "play". | El sistema cumple el comportamiento esperado: Se muestra desplegable para seleccionar la distribucion configuracda y los botones de "anterior" "siguiente y "play". | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 05 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.7 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-017 | Rotativos | sistema | El desplegable cambia directamente a la distribucion de cards configurada y los botones realizan las acciones correspondientes | UR-AD-004 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 004 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Rotativos. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: El desplegable cambia directamente a la distribucion de cards configurada y los botones realizan las acciones correspondientes. | El sistema cumple el comportamiento esperado: El desplegable cambia directamente a la distribucion de cards configurada y los botones realizan las acciones correspondientes. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 05 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.8 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-018 | Notificacion de desconexión | sistema | En caso de desconexion con el socket se muestra un mensaje en rojo notificando | UR-AD-043 | RISK - AH - 005 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home / Acciones realizadas: Se desconectó el api durante la visualizacion del display y el mensaje no aparece | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Notificacion de desconexión. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: En caso de desconexion con el socket se muestra un mensaje en rojo notificando. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: En caso de desconexion con el socket se muestra un mensaje en rojo notificando. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 06 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.9 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-019 | Pantalla completa | sistema | Permite alternar entre el modo headless del navegador o no | UR-AD-011 | RISK - AH - 014 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Pantalla completa. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite alternar entre el modo headless del navegador o no. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Permite alternar entre el modo headless del navegador o no. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 06 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.10 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-020 | Sensores | integración | Muestra los sensores de esa unidad | UR-AD-032 | RISK - AH - 001 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Sensores. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra los sensores de esa unidad. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra los sensores de esa unidad. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 09 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.11 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-021 | Modo quiosco | sistema | La cabecera se hace más grande y deja de mostrar los elementos de Selector de displays, selector de rotativos. Clicar el logo de adas ya no te llevará a la página principal | UR-AD-004 | RISK - AH - 002; RISK - AH - 014 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Modo quiosco. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: La cabecera se hace más grande y deja de mostrar los elementos de Selector de displays, selector de rotativos. Clicar el logo de adas ya no te llevará a la página principal. | El sistema cumple el comportamiento esperado: La cabecera se hace más grande y deja de mostrar los elementos de Selector de displays, selector de rotativos. Clicar el logo de adas ya no te llevará a la página principal. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 09 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 2.12 / Módulo: Cabecera |
| VER-ADAS-022 | Componentes asociados | sistema | Se muestran todos los componentes configurados en el banner del display | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Componentes asociados. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Se muestran todos los componentes configurados en el banner del display. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Se muestran todos los componentes configurados en el banner del display. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 10 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.0 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-023 | Visibilidad | sistema | Por configuración puede aparecer o no, en caso de no estar no debe reservar un hueco para el mismo en su lugar habitual | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Visibilidad. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Por configuración puede aparecer o no, en caso de no estar no debe reservar un hueco para el mismo en su lugar habitual. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Por configuración puede aparecer o no, en caso de no estar no debe reservar un hueco para el mismo en su lugar habitual. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 10 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.1 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-024 | Visibilidad | sistema | Si la unidad tiene una configuracion por defecto esta deberia tomarse en caso de que la dispuesta en el display no disponga de algun campo | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home / Acciones realizadas: Se ha eliminado banner de la configuracion original del display y aparece la de la configuracion por defecto | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Visibilidad. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Si la unidad tiene una configuracion por defecto esta deberia tomarse en caso de que la dispuesta en el display no disponga de algun campo. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Si la unidad tiene una configuracion por defecto esta deberia tomarse en caso de que la dispuesta en el display no disponga de algun campo. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 10 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.2 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-025 | Entradas | sistema | Según su tamaño disponible tiene dos modos de representarse siendo la diferencia entre ambos la visibilidad de la tabla que está puede no estar presente en caso de no tener configuración | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home / Acciones realizadas: se reduce el tamaño de la pantalla y la distrbucion de los componentes y apariencia cambia con el tamaño disponible | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Entradas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Según su tamaño disponible tiene dos modos de representarse siendo la diferencia entre ambos la visibilidad de la tabla que está puede no estar presente en caso de no tener configuración. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Según su tamaño disponible tiene dos modos de representarse siendo la diferencia entre ambos la visibilidad de la tabla que está puede no estar presente en caso de no tener configuración. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 10 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.3 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-026 | Entradas | sistema | Muestra los campos configurados en listado | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Entradas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra los campos configurados en listado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra los campos configurados en listado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 11 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.4 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-027 | Entradas | sistema | Al hacer click en el componente se muestra un dialogo extendido con otra configuracion de parametros de las admisiones asociadas a la unidad | UR-AD-001 | RISK - AH - 007; RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Entradas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al hacer click en el componente se muestra un dialogo extendido con otra configuracion de parametros de las admisiones asociadas a la unidad. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al hacer click en el componente se muestra un dialogo extendido con otra configuracion de parametros de las admisiones asociadas a la unidad. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 11 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.5 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-028 | Entradas | sistema | Al hacer click sobre una fila tanto en el dialogo como en el componente permite la edicion o borrado de la admisión seleccionada | UR-AD-001 | RISK - AH - 007; RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Entradas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al hacer click sobre una fila tanto en el dialogo como en el componente permite la edicion o borrado de la admisión seleccionada. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al hacer click sobre una fila tanto en el dialogo como en el componente permite la edicion o borrado de la admisión seleccionada. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 11 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.6 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-029 | Entradas | sistema | Si existe un paciente en el box asociado a la admisión este se mostrará de un color diferente en el listado | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Entradas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Si existe un paciente en el box asociado a la admisión este se mostrará de un color diferente en el listado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Si existe un paciente en el box asociado a la admisión este se mostrará de un color diferente en el listado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 11 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.7 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-030 | Salidas | sistema | Según su tamaño disponible tiene dos modos de representarse siendo la diferencia entre ambos la visibilidad de la tabla que está puede no estar presente en caso de no tener configuración | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home / Acciones realizadas: se reduce el tamaño de la pantalla y la distrbucion de los componentes y apariencia cambia con el tamaño disponible | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Salidas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Según su tamaño disponible tiene dos modos de representarse siendo la diferencia entre ambos la visibilidad de la tabla que está puede no estar presente en caso de no tener configuración. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Según su tamaño disponible tiene dos modos de representarse siendo la diferencia entre ambos la visibilidad de la tabla que está puede no estar presente en caso de no tener configuración. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 12 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.8 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-031 | Salidas | sistema | Muestra los campos configurados en listado | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Salidas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra los campos configurados en listado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra los campos configurados en listado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 12 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.9 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-032 | Salidas | sistema | Al hacer click en el componente se muestra un dialogo extendido con otra configuracion de parametros de las salidas asociadas a la unidad | UR-AD-001 | RISK - AH - 007; RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Salidas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al hacer click en el componente se muestra un dialogo extendido con otra configuracion de parametros de las salidas asociadas a la unidad. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al hacer click en el componente se muestra un dialogo extendido con otra configuracion de parametros de las salidas asociadas a la unidad. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 12 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.10 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-033 | Salidas | sistema | Al hacer click sonbre una fila tanto en el dialogo como en el componente permite la edicion o borrado de la salida seleccionada | UR-AD-001 | RISK - AH - 007; RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Salidas. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al hacer click sonbre una fila tanto en el dialogo como en el componente permite la edicion o borrado de la salida seleccionada. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al hacer click sonbre una fila tanto en el dialogo como en el componente permite la edicion o borrado de la salida seleccionada. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 13 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.11 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-034 | Ocupación | sistema | Muestra un conteo de cuantos boxes estan en uso del total disponible excluyendo los bloqueados | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Ocupación. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra un conteo de cuantos boxes estan en uso del total disponible excluyendo los bloqueados. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra un conteo de cuantos boxes estan en uso del total disponible excluyendo los bloqueados. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 13 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.12 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-035 | Estado | sistema | Muestra la prevision de admisiones y salidas con los boxes disponibles cambiado el color y el conteo cuando hay un cambio en este | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Estado. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra la prevision de admisiones y salidas con los boxes disponibles cambiado el color y el conteo cuando hay un cambio en este. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra la prevision de admisiones y salidas con los boxes disponibles cambiado el color y el conteo cuando hay un cambio en este. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 13 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.13 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-036 | Avisos | sistema | Muestra el último aviso asociado a la unidad y los sub-mensajes de estar configurados | UR-AD-001 | RISK - AH - 007 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Avisos. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el último aviso asociado a la unidad y los sub mensajes de estar configurados. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el último aviso asociado a la unidad y los sub mensajes de estar configurados. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 16 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 3.14 / Módulo: Banner |
| VER-ADAS-037 | BoxNumber | sistema | Muestra el nombre del box asociado y cambia de color en caso de que el estado del paciente sea "Altable", "No Altable", "Transferible" o "Exitus" | UR-AD-010 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: BoxNumber. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el nombre del box asociado y cambia de color en caso de que el estado del paciente sea "Altable", "No Altable", "Transferible" o "Exitus". | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el nombre del box asociado y cambia de color en caso de que el estado del paciente sea "Altable", "No Altable", "Transferible" o "Exitus". | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 16 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.0 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-038 | DemographicCell | Sistema/ integración | Muestra el sexo y la edad del paciente asociado al box | UR-AD-016 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 010 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DemographicCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el sexo y la edad del paciente asociado al box. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el sexo y la edad del paciente asociado al box. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 16 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.1 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-039 | AllergiesCell | sistema | Muestra un icono y el texto alergias en caso de que el paciente tenga alguna asociada, al hacer click sobre el componente se abre un dialogo y permite cambiar este campo | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 013 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: AllergiesCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra un icono y el texto alergias en caso de que el paciente tenga alguna asociada, al hacer click sobre el componente se abre un dialogo y permite cambiar este campo. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra un icono y el texto alergias en caso de que el paciente tenga alguna asociada, al hacer click sobre el componente se abre un dialogo y permite cambiar este campo. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 16 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.2 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-040 | LanguageBarrier | Sistema/ integración | Muestra el texto Barrera Idiomática en caso de que el paciente tenga asociada, al hacer click sobre el componente se abre un dialogo y permite cambiar este campo | UR-AD-018 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 013 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: LanguageBarrier. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el texto Barrera Idiomática en caso de que el paciente tenga asociada, al hacer click sobre el componente se abre un dialogo y permite cambiar este campo. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el texto Barrera Idiomática en caso de que el paciente tenga asociada, al hacer click sobre el componente se abre un dialogo y permite cambiar este campo. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 17 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.3 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-041 | Calendar | sistema | Muestra el icono de un calendario, los dias que ha pasado desde su fecha de admisión y el icono del estado del paciente en caso de ser difrente a "No Altable" | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Calendar. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el icono de un calendario, los dias que ha pasado desde su fecha de admisión y el icono del estado del paciente en caso de ser difrente a "No Altable". | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el icono de un calendario, los dias que ha pasado desde su fecha de admisión y el icono del estado del paciente en caso de ser difrente a "No Altable". | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 17 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.4 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-042 | ObsCell | Integración / sistema | Muestra el titulo y el valor más actual de la observación asociada a la celda | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: ObsCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el titulo y el valor más actual de la observación asociada a la celda. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el titulo y el valor más actual de la observación asociada a la celda. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 17 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.5 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-043 | ObsCell | Sistema / integración | En caso de tener 2 registros de la obs mostrará la flecha de tendencia respecto al valor más antiguo | UR-AD-008 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: ObsCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: En caso de tener 2 registros de la obs mostrará la flecha de tendencia respecto al valor mas antiguo. | El sistema cumple el comportamiento esperado: En caso de tener 2 registros de la obs mostrará la flecha de tendencia respecto al valor más antiguo. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 18 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.6 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-044 | ObsCell | Sistema / integración | En caso de tener configurado valores máximos y mínimos el color del valor y la flecha cambiaran de color | UR-AD-008 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: ObsCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: En caso de tener configurado valores maximos y minimos el color del valor y la flecha cambiaran de color. | El sistema cumple el comportamiento esperado: En caso de tener configurado valores maximos y minimos el color del valor y la flecha cambiaran de color. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 18 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.7 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-045 | ObsCell | Sistema / integración | Si la observacion está configurada para inserción manual permitirá al hacer click desplegar un dialogo para introducir un valor de forma manual | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: ObsCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Si la observacion esta configurada para inserccion manual permitira al hacer click desplegar un dialogo para introducir un valor de forma manual. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Si la observacion esta configurada para inserccion manual permitira al hacer click desplegar un dialogo para introducir un valor de forma manual. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 18 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.8 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-046 | ObsCellIcon | Sistema / integración | Muestra los iconos asociacios al valor que toma la observación más actual asociada a la celda | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: ObsCellIcon. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra los iconos asociacios al valor que toma la observación más actual asociada a la celda. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra los iconos asociacios al valor que toma la observación más actual asociada a la celda. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 18 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.9 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-047 | TherapeuticCell | Sistema / integración | Muestra el icono asociado al techo terapeutico asociado al paciente y al hacer click permite cambiarlo entre las opciones disponibles en su lista | UR-AD-020 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 013 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: TherapeuticCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el icono asociado al techo terapeutico asociado al paciente y al hacer click permite cambiarlo entre las opciones disponibles en su lista. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el icono asociado al techo terapeutico asociado al paciente y al hacer click permite cambiarlo entre las opciones disponibles en su lista. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 19 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.10 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-048 | FullIconCell | Sistema | Muestra el icono asociado a la movilidad, aislamiento o lista asociado al paciente y al hacer click permite cambiarlo entre las opciones disponibles en su lista ademas de una descripcion en caso de estar configurado | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 013 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: FullIconCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el icono asociado a la movilidad, aislamiento o lista asociado al paciente y al hacer click permite cambiarlo entre las opciones disponibles en su lista ademas de una descripcion en caso de estar configurado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el icono asociado a la movilidad, aislamiento o lista asociado al paciente y al hacer click permite cambiarlo entre las opciones disponibles en su lista ademas de una descripcion en caso de estar configurado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 19 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.11 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-049 | CellList | Sistema | Pruebas - Intervenciones - Terapias, Muestra los elementos de la lista asociados al paciente mostrando el color en base al estado de cada una, al hacer click permitiendo su visualización edición y borrado | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: CellList. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Pruebas - Intervenciones - Terapias, Muestra los elementos de la lista asociados al paciente mostrando el color en base al estado de cada una, al hacer click permitiendo su visualización edición y borrado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Pruebas - Intervenciones - Terapias, Muestra los elementos de la lista asociados al paciente mostrando el color en base al estado de cada una, al hacer click permitiendo su visualización edición y borrado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 19 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.12 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-050 | CellList | Sistema | Cambiar una fecha de fin cambiara el contador de tiempo del elemento editado y su colo en base a la configuracion | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: CellList. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Cambiar una fecha de fin cambiara el contador de tiempo del elemento editado y su colo en base a la configuracion. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Cambiar una fecha de fin cambiara el contador de tiempo del elemento editado y su colo en base a la configuracion. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 20 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.13 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-051 | CellList | Sistema | Activar una fecha de inicio o fin cambiara el estado y el color del elemento editado | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: CellList. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Activar una fecha de inicio o fin cambiara el estado y el color del elemento editado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Activar una fecha de inicio o fin cambiara el estado y el color del elemento editado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 20 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.14 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-052 | DoctorCell | Sistema | Muestra en la parte superior del componente el texto asociado al tipo de doctor que se va a mostrar y en la parte inferior la inicial del nombre y el apellido del doctor asociado al tipo y al paciente | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DoctorCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra en la parte superior del componente el texto asociado al tipo de doctor que se va a mostrar y en la parte inferior la inicial del nombre y el apellido del doctor asociado al tipo y al paciente. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra en la parte superior del componente el texto asociado al tipo de doctor que se va a mostrar y en la parte inferior la inicial del nombre y el apellido del doctor asociado al tipo y al paciente. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 23 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.15 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-053 | DoctorCell | Sistema | Al hacer click se abre un dialogo con todos los tipos de doctor disponibles en la lista de tipos y en el desplegable todos los doctores que existen en la lista si no estan en uso para el paciente en caso de no estar fijado por tipos | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DoctorCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al hacer click se abre un dialogo con todos los tipos de doctor disponibles en la lista de tipos y en el desplegable todos los doctores que existen en la lista si no estan en uso para el paciente en caso de no estar fijado por tipos. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al hacer click se abre un dialogo con todos los tipos de doctor disponibles en la lista de tipos y en el desplegable todos los doctores que existen en la lista si no estan en uso para el paciente en caso de no estar fijado por tipos. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 23 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.16 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-054 | DoctorCell | Sistema | Al hacer click se abre un dialogo con todos los tipos de doctor disponibles en la lista de tipos y en el desplegable todos los doctores que existen para el tipo si no está en uso para el paciente en la lista en caso de estar fijado por tipos | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DoctorCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al hacer click se abre un dialogo con todos los tipos de doctor disponibles en la lista de tipos y en el desplegable todos los doctores que existen para el tipo si no esta en uso para el paciente en la lista en caso de estar fijado por tipos. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al hacer click se abre un dialogo con todos los tipos de doctor disponibles en la lista de tipos y en el desplegable todos los doctores que existen para el tipo si no esta en uso para el paciente en la lista en caso de estar fijado por tipos. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 23 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.17 / Módulo: Card / Detalles / Permisos |
| VER-ADAS-055 | DynamicText | Sistema/ integración | Muestra en texto el valor de la obs con la configuración colores que se haya configurado | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DynamicText. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra en texto el valor de la obs con la configuracion colores que se haya configurado. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra en texto el valor de la obs con la configuracion colores que se haya configurado. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 23 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.18 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-056 | GraphTitle | Sistema/ integración | Muestra el título de las observaciones que forman parte de la gráfica a la izquierda y la gráfica a la derecha en la forma configurada (Colores y tipo) | UR-AD-008 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 011 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: GraphTitle. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el titulo de las observaciones que forman parte de la gráfica a la izquierda y la grafica a la derecha en la forma configurada (Colores y tipo). | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el titulo de las observaciones que forman parte de la gráfica a la izquierda y la grafica a la derecha en la forma configurada (Colores y tipo). | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 23 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.19 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-057 | PatientInfo | Sistema/ integración | Muestra un icono y a continuación nombre y apellidos del paciente y finalmente el NHC | UR-AD-001 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 010 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: PatientInfo. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra un icono y a continuación nombre y apellidos del paciente y finalmente el NHC. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra un icono y a continuación nombre y apellidos del paciente y finalmente el NHC. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 24 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.20 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-058 | AlarmCell | Sistema/ integración | Muestra el valor y color de las alarmas configuradas, al hacer click despliega un dialogo con el detalle de entrada del dato | UR-AD-009 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 006 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: AlarmCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el valor y color de las alarmas configuradas, al hacer click despliega un dialogo con el detalle de entrada del dato. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el valor y color de las alarmas configuradas, al hacer click despliega un dialogo con el detalle de entrada del dato. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 24 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.21 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-059 | WrapperCell | Sistema | Agrupa celdas con título opcional y la posibilidad de elegir su direccionamiento (columna / fila ) dentro de lo que sería el slot de una única celda | UR-AD-001 | RISK - AH - 001 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: WrapperCell. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Agrupa celdas con título opcional y la posibilidad de elegir su direccionamiento (columna / fila ) dentro de lo que sería el slot de una única celda. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Agrupa celdas con título opcional y la posibilidad de elegir su direccionamiento (columna / fila ) dentro de lo que sería el slot de una única celda. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 24 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.22 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-060 | Fill | Sistema | Celda de relleno, no muestra nada, sirve para ajustar mejor estructura | UR-AD-001 | RISK - AH - 001 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Fill. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Celda de relleno, no muestra nada, sirve para ajustar mejor estructura. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Celda de relleno, no muestra nada, sirve para ajustar mejor estructura. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 25 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.23 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-061 | DropDown | Sistema | Permite elegir hacer CRUDs en masterlists y elegir un valor de la masterlist asociada | UR-AD-038 | RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: Se selecciona el componente de doctores y al desplegar el dropdown para elegir uno de la lista, al no existir procede a crear, el tipo de doctor seleccionado fue "enfermero/a" pero no aparece en el input | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DropDown. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite elegir hacer CRUDs en masterlists y elegir un valor de la masterlist asociada. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Permite elegir hacer CRUDs en masterlists y elegir un valor de la masterlist asociada. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 25 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 4.24 / Módulo: Card / Detalles |
| VER-ADAS-062 | DropDown - Asociado a estado de paciente | Sistema | Muestra el estado actual del paciente asociado a la lista de estados con el icono | UR-AD-038 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DropDown - Asociado a estado de paciente. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra el estado actual del paciente asociado a la lista de estados con el icono. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra el estado actual del paciente asociado a la lista de estados con el icono. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 25 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.0 / Módulo: Detalles/DetailsHeader |
| VER-ADAS-063 | DropDown - Asociado a estado de paciente | Sistema | Al realizar un cambio den el dropdown se cambia el estado del paciente asi como el estado/color del box | UR-AD-038 | RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DropDown - Asociado a estado de paciente. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Al realizar un cambio den el dropdown se cambia el estado del paciente asi como el estado/color del box. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Al realizar un cambio den el dropdown se cambia el estado del paciente asi como el estado/color del box. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 26 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.1 / Módulo: Detalles/DetailsHeader |
| VER-ADAS-065 | Vaciar cama | Sistema/ integración | Saca el paciente del box desasociandolo de este y redirige al home | UR-AD-015 | RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: Al pulsar el boton de "vaciar cama" la accion se realiza y redirije al home, pero el box number deja de mostrarse | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Vaciar cama. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Saca el paciente del box desasociandolo de este y redirige al home. | Se detecta una desviación/advertencia durante la verificación: Saca el paciente del box desasociandolo de este y redirige al home. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 26 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.3 / Módulo: Detalles/DetailsHeader |
| VER-ADAS-066 | Vaciar cama | Sistema/ integración | Si el box tiene una admision asociada cambiara a reservado mostrando la informacion de la admision asociada | UR-AD-015 | RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: La accion se reaiza con exito pero el card no muestra los valores de un box reservado | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Vaciar cama. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Si el box tiene una admision asociada cambiara a reservado mostrando la informacion de la admision asociada. | Se detecta una desviación/advertencia durante la verificación: Si el box tiene una admision asociada cambiara a reservado mostrando la informacion de la admision asociada. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 26 /03 /2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.4 / Módulo: Detalles/DetailsHeader |
| VER-ADAS-067 | Vaciar cama | Sistema/ integración | Si no tiene admision dejara el box en estado disponible mostrando el color pertinente | UR-AD-015 | RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: La accion se reaiza con exito pero el card no muestra el estado de la card esperado | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Vaciar cama. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Si no tiene admision dejara el box en estado disponible mostrando el color pertinente. | Se detecta una desviación/advertencia durante la verificación: Si no tiene admision dejara el box en estado disponible mostrando el color pertinente. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 27/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.5 / Módulo: Detalles/DetailsHeader |
| VER-ADAS-068 | AltableIInfoSection | Sistema | Muestra la informacion configurada a la salida del paciente asociado en caso de que el paciente tenga una salida prevista | UR-AD-012 | RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: No muestra la msma informacion en salidas del "home" que en el componente de detalles | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: AltableIInfoSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra la informacion configurada a la salida del paciente asociado en caso de que el paciente tenga una salida prevista. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Muestra la informacion configurada a la salida del paciente asociado en caso de que el paciente tenga una salida prevista. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 27/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.6 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-069 | AltableIInfoSection | Sistema | Permite editar la información de salida asociada al paciente y configurada en la celda | UR-AD-012 | RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: No permite editar la información | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: AltableIInfoSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite editar la infomación de salida asociada al paciente y configurada en la celda. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Permite editar la infomación de salida asociada al paciente y configurada en la celda. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 27/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.7 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-070 | DemographicSection | Sistema/ integración | Muestra la información demográfica del paciente asociado y configurada para la celda | UR-AD-016 | RISK - AH - 001; RISK - AH - 010 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DemographicSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra la informacion demográfica del paciente asociado y configurada para la celda. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra la informacion demográfica del paciente asociado y configurada para la celda. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 27/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.8 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-071 | DemographicSection | Sistema/ integración | Permite editar la información demográfica asociada al paciente y configurada en la celda | UR-AD-016 | RISK - AH - 010 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: el dialogo no muestra la información que sí que está presente en el componente, tampoco permite editar | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: DemographicSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite editar la infomación demográfica asociada al paciente y configurada en la celda. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Permite editar la infomación demográfica asociada al paciente y configurada en la celda. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 27/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.9 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-072 | IncomingInfoSection | Sistema/ integración | Muestra la información asociada al ingreso del paciente | UR-AD-012 | RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: IncomingInfoSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra la información asociada al ingreso del paciente. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra la información asociada al ingreso del paciente. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 30/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.10 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-073 | IncomingInfoSection | Sistema/ integración | Permite editar la información de ingreso asociada al paciente | UR-AD-012 | RISK - AH - 008 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: No muestra la información en el dialogo de edición, pero sí que permite editar | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: IncomingInfoSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite editar la informacion de ingreso asociada al paciente. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Permite editar la informacion de ingreso asociada al paciente. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 30/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.11 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-074 | WrapperSection | Sistema | Muestra los componentes configurados ( y título si lo tiene) y permite editar la información que cada componente procesa de forma individual | UR-AD-012 |  | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos suficientes para ejecutar la acción. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: WrapperSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra los componentes configurados ( y título si lo tiene ) y permite editar la información que cada componente procesa de forma individual. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra los componentes configurados ( y título si lo tiene ) y permite editar la información que cada componente procesa de forma individual. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 30/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.12 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-075 | TestsSection | Sistema | Muestra las pruebas asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a través de un botón | UR-AD-038 | RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: No muestra la misma configuracion de fechas para agregar o editar un elemento | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: TestsSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra las pruebas asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a traves de un botón. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Muestra las pruebas asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a traves de un botón. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 30/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.13 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-076 | InterventionSection | Sistema | Muestra las intervenciones asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a través de un botón | UR-AD-038 | RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: No muestra la misma configuracion de fechas para agregar o editar un elemento | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: InterventionSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra las intervenciones asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a traves de un botón. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Muestra las intervenciones asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a traves de un botón. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 30/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.14 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-077 | TherapiesSection | Sistema/ integración | Muestra las terapias asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a través de un botón | UR-AD-020 | RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: No muestra la misma configuracion de fechas para agregar o editar un elemento | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: TherapiesSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra las terapias asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a traves de un botón. | El comportamiento presenta error respecto a lo esperado: Muestra las terapias asociadas al paciente, similar al componente del home pero permite agregar uno nuevo a traves de un botón. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 30/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.15 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-078 | PhysiciansSection | Sistema | Muestra los doctores asociados al paciente, similar al componente del home | UR-AD-038 | RISK - AH - 012 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: PhysiciansSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra los doctores asociadas al paciente, similar al componente del home. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Muestra los doctores asociadas al paciente, similar al componente del home. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 31/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.16 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-079 | CustomSection | Sistema | Permite mostrar celdas de las cards del home en la página de detalles | UR-AD-038 | RISK - AH - 001 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: CustomSection. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite mostrar celdas de las cards del home en la página de detalles. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Permite mostrar celdas de las cards del home en la página de detalles. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 31/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.17 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-080 | Subcabecera de navegación | Sistema | Permite moverse entre boxes mediante unas flechas y un desplegable además de poder volver al home vía un icono a la izquierda del todo | UR-AD-002 | RISK - AH - 009 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Subcabecera de navegación. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Permite mvoerse entre boxes mediante unas flechas y un desplegable además de poder volver a la home vía un íconoa la izquierda del todo. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Permite mvoerse entre boxes mediante unas flechas y un desplegable además de poder volver a la home vía un íconoa la izquierda del todo. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 31/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.18 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-081 | Cámara | Sistema | Muestra fotograma a fotograma la imagen de la cámara, si está habilitada y en caso contrario una imagen con un icono indicando que esta desactivada | UR-AD-001 | RISK - AH - 006 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado si la ruta lo requiere. | Ruta: /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx / Acciones realizadas: Muestra la imagen de la cámara, pero únicamente si existe una configuración completa, si se aplica únicamente el id este objeto no llega al front | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/details/xxxxxxxx. / 2. Ejecutar el flujo: Camára. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Muestra fotograma a fotograma la imagen de la cámara, si esta habilitada y en caso contrario una imagen con un iconó indicando que esta desactivada. | Se detecta una desviación/advertencia durante la verificación: Muestra fotograma a fotograma la imagen de la cámara, si esta habilitada y en caso contrario una imagen con un iconó indicando que esta desactivada. | FAIL | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 31/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 5.19 / Módulo: Detalles |
| VER-ADAS-083 | Publicidad | Sistema | Rota entre los diferentes videos/imagenes y displays rotativos | UR-AD-004 | RISK - AH - 014 | Aplicación desplegada y accesible. / Usuario autenticado con permisos/configuración acorde al escenario. | Ruta: /display/xxxxxxxx/home | 1. Acceder a la ruta /display/xxxxxxxx/home. / 2. Ejecutar el flujo: Publicidad. / 3. Comprobar el comportamiento descrito: Rota entre los diferentes videos/imagenes y displays rotativos. | El sistema cumple el comportamiento esperado: Rota entre los diferentes videos/imagenes y displays rotativos. | PASS | Revisión funcional manual y evidencia mediante captura/log si aplica. | desarrollo | Ingeniero/a de Verificación | 31/03/2026 |  | 1.0.0 | ID origen CSV: 6.0 / Módulo: Home |
| VER-ADAS-084 | Ejecución de la suite completa de tests automatizados del sistema ADAS | Unidad / Integración / Sistema / Regresión automática | Verificar el correcto funcionamiento del sistema ADAS mediante la ejecución completa de la suite de tests automatizados, asegurando que no se introducen regresiones y que se mantienen los comportamientos esperados en todas las funcionalidades y controles de seguridad. | SRS-AD-002 SRS-AD-037 SRS-AD-041 SRS-AD-042 | RISK-AH-015 RISK-AH-016 RISK-AH-017 | - Código fuente actualizado - Proyecto compilable - Entorno de ejecución de tests disponible - Dependencias correctamente configuradas | - Suite completa de tests automatizados (unitarios, integración) - Configuración del sistema según entorno de test - Datos mock o base de datos de test si aplica | 1. Compilar la solución 2. Ejecutar la suite completa de tests automatizados: dotnet test 3. Analizar el resultado de ejecución 4. Verificar que no hay tests fallidos | PASS si el 100% de los tests ejecutados finalizan correctamente. FAIL si existe al menos un test fallido o error en la ejecución. | PASS | - Ejecución automática (CI/CD o local) - Logs de ejecución de tests (dotnet test) - Reportes de pipeline o resultados de testing | Desarrollo / Integración continua (CI) | Desarrollo/QA | Por ejecución (según pipeline / release) |  | 1.0.1 | Este caso de prueba valida de forma global el sistema mediante la ejecución de la suite completa de tests automatizados. Permite verificar de manera transversal funcionalidades, integraciones y controles de seguridad, garantizando la no regresión del sistema sin necesidad de definir casos de prueba específicos por cada cambio o requisito. El mismo VER es reutilizable entre distintas releases siempre que la suite de tests mantenga cobertura sobre los requisitos y riesgos asociados. |