## Pantalla General
Área | Campo | Descrp. Campo | Origen de datos | Códigos | Dudas | COMENTARIO GE
EG | EG | Edad gestacional. Tiempo bebe dentro barriga madre | Centricity | 10000475 | El valor nos llega por ejemplo: 40.3 --> interpretamos 40 semanas + 3 días | Este valor enviamos los días
EGC | EGC | Edad gestacional corregida. Tiempo bebe dentro barriga madre + tiempo que lleva "fuera" de la madre. Seria la edad real | Centricity | 15002944
Fecha nacimiento | Fecha nacimiento |  | Centricity | No tiene código. Se encuentra en detalls d'admisió en formulari de pacient.
Días de vida | Días de vida | Tiempo que lleva "fuera" de la madre | SMACS API -campo calculado | NA
Peso nacimiento | Peso nacimiento | Peso al nacimiento | Centricity | 10000465 |  | vemos que se está realizando el envío
Aislamiento | Aislamiento | Tipo de aislamiento | Centricity | 15003989
Complejidad | Complejidad | Campo que mostrará la puntuación de los indicadores: respiratorio, vías, medicación, sistemas y drenajes, peso nacimiento y cirugía. | SMACS API -campo calculado | Mirar valores de cálculo en LOGICA VALORES Complejidad
Respiratorio | Dispositivo |  | Centricity | Del 201 al 206 en Insercions. No hay 205.
| Modalidad |  | Centricity | 15002420
Medicación | Medicación | Medicación prescrita | Centricity | Mirar hoja LOGICA VALORES Complejidad
Sedación y dolor | Escala abstinencia | Escala abstinencia (Finnegan) | Centricity | 30010004 | No ha llegado nada con ese código
| Escala dolor | ESCALA ALPS o ESCALA NPASS | Centricity | ALPS: 30010008 NPASS: sedacion (30010003) / analgesia (30010006)
Nutrición | Tipo alimentación | LM, LM descremada, LA o Absoluta | Centricity | Mirar tabla en LOGICA VALORES ENF
| Método |  | Centricity | 15003618
| Parenteral |  | Centricity | ;;1388;; |  | Añadido
Vías | Vías | Vías intravenosas insertadas al paciente | Centricity | Mirar LOGICA VALORES Complejidad
Sistemas | Sistemas | Monitorización | Centricity | Mirar LOGICA VALORES Complejidad
Peso | Peso actual | Peso actual | Centricity | 15002568
| DiffWeight | Variación de peso resecto al registro anterior | SMACS API -campo calculado | NA
Cirugía | Cirugía | Cirugía | Centricity | Mirar LOGICA VALORES Complejidad
Médico | Médico |  | Centricity | 15003252
Enfermera | Enfermera |  | Centricity | 15004084 | No se están enviando | no hay valores paciente 24-04, dónde está la variable en CCC? variable "inferm resp"
Auxiliar referente | Auxiliar referente |  | Centricity | 15004085 |  | no hay valores paciente 24-04, dónde está la variable en CCC? variable "TCAI resp"
Note on B14: Autor: Ejemplos
Note on B21: Autor: Ejemplos

## Pantalla Hemodinámica
Ultima Obs | Campo | Descrp. Campo | Origen de datos | Códigos | Campo Mensajería
| Frequencia cardiaca FC | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 147842 | MDC_ECG_CARD_BEAT_RATE
| Frequencia respiratoria FR | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 151562 | MDC_RESP_RATE
| Saturacio pre | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 192960 | NOM_PULS_OXIM_SAT_O2_PRE_DUCTAL
| Saturacio post | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 192980 | NOM_PULS_OXIM_SAT_O2_POST_DUCTAL
| Diferencia saturacio pre-post | En el caso de que haya pre post, queremos la diferencia ( si existe) | SMACS API -campo calculado
| Oximetria Cerebral | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 194908 | NOM_SAT_O2_REGIONAL_1
| Oximetria Somatica | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 194909 | NOM_SAT_O2_REGIONAL_2
| Presión invasiva | Tendencia del valor en modo HISTOGRAMA + FLECHA HORIZONTE | Monitores Philips | 150016 | MDC_PRESS_BLD
| Gráfica sedación / dolor | Grafica de la progresion diaria de las escalas Finnegan (sedación/Abstinencia) y NPASS y ALPS-NEO (dolor) de enfermeria | SMACS/Centricity

## LOGICA VALORES Complejidad (hidden)
Complejidad MEDICOS
COMPLEJIDAD:
Compuesto por la puntuación obtenida de Respiratorio, Vías, Medicación, Sistemas, Peso nacimiento y cirugía. Gráfica evolutiva. Valor máximo: 46
Los valores se sumaran por separado para todos los campos Respiratorio, Vías, Medicación, Sistemas Peso actual, Peso nacimiento, Cirugia
CAMPO CALCULO | TIPO | Nombre campo en Centricity | Suma en el calculo | Código en CCC | Origen de datos | Comentarios
Respiratorio |  | Oxigeno (O2)/Alto flujo | 1 | 204 | Centricity | No se suman, nunca habra mas de un tipo simultaneo
|  | CPAP | 2 | 202 | Centricity
|  | Ventilación mecánica Invasiva | 3 | Podemos leer texto? Es decir, buscamos en el campo 15003532 y según el texto que aparezca puntuará 3 o 4. SI esto es posible, podemos sacar todas las variables anteriores tambien (o2 i cpap) | Centricity
|  | VAFO Ventilación Oscilatoria de alta frecuencia | 4 |  | Centricity
Vias |  | VV perfiférica | 1 | 103.1 al 103.5 | Centricity | Si tiene más de 1 seleccionada, se suman los puntos.
|  | VV epicutáneo cava | 2 | 102.1 al 102.5 | Centricity
|  | VV umbilical | 2 | 101.1 | Centricity
|  | VV central | 2 | 104.1 al 104.3 | Centricity
|  | VV PICC | 2 | 108.1 y 108.2 | Centricity
|  | VA umbilical | 3 | 101.2 | Centricity
|  | VA | 3 | 106.1 al 106.3 | Centricity
Medicacion | Antiarrítmicos | Digoxina ev | 1 | ;;118;; (codigo interno en preparacions de fàrmacs) | Centricity
|  | Digoxina vo | 1 | ;;1753;; | Centricity
|  | Amiodarona ev | 1 | ;;169;; | Centricity
|  | Amiodarona vo | 1 | ;;16323;; | Centricity
|  | Atropina | 1 | ;;186;; | Centricity
|  | Esmolol | 1 | ;;853;; | Centricity
|  | Propranolol | 1 | ;;7122;; | Centricity |  | texto | valor
|  | Isoprenalina | 1 | ;;283;; | Centricity
|  | Flecainida ev | 1 | ;;1247;; | Centricity
|  | Flecainida vo | 1 | ;;7055;; | Centricity
| Drogas vasoactivas | Adrenalina | 2 | ;;281;; | Centricity
|  | Noradrenalina | 2 | ;;100000;; | Centricity
|  | Milrinona | 2 | ;;618;; | Centricity
|  | Levosimendan | 2 | ;;2073;; | Centricity
|  | Dopamina | 2 | ;;149;; | Centricity
|  | Debutamina | 2 | ;;1968;; | Centricity | La sedación contará 0 a la complejidad. Solo les interesa que se muestre visualmente
|  | Fenilefrina | 2 | ;;12319;; | Centricity
| Sedación | Morfina ev | 0 | ;;472;; | Centricity
|  | Morfina ov | 0 | ;;7081;; | Centricity
|  | Fentanil | 0 | ;;434;; | Centricity
|  | Midazolam | 0 | ;;756;; | Centricity
|  | Dexmedetomidina | 0 | ;;15910;; | Centricity
|  | Cisatraculi | 0 | ;;15066;; | Centricity
|  | Propofol | 0 | ;;314;; | Centricity
|  | Ketamina | 0 | ;;374;; | Centricity
Sistemas |  | Hipotermia | 2 | ;;100001;; | Centricity | EEG se puede sacar del monitor
|  | aEEG | 2 | ;;100002;; | Centricity
|  | Drenaje ventricular (DVE) | 2 | 315.1 i 315.2 | Centricity
|  | Drenaje toracico | 2 | Toracic del 311 al 314 | Centricity
|  | Dialisis peritoneal - abdominal | 2 | Abdominal (peritoneal): del 306 al 310 | Centricity
Peso nacimiento |  | Peso nacimiento | 5: <500 4: 501 - 1000 3: 1001 - 1500 2: 1501 - 2000 1: 2000 - 2500 | 10000465 | Centricity | Solo puede haber 1 seleccionada. Es decir, solo puede sumar complejidad 1 vez.
Cirugia |  | Cardiaca | 4 | 14000070.1 | Centricity | Definir el subcampo en centricity en funcion del tipo. Si son cirugías de diferentes grupos, se suman. Si son cirugías del mismo grupo, no se suman.
|  | Digestiva | 3 | 14000070.2 | Centricity
|  | Neurologica | 3 | 14000070.3 | Centricity
|  | Toracica | 3 | 14000070.4 | Centricity
|  | ORL/Maxil·lo | 2 | 14000070.5 | Centricity
|  | Oftalmo | 1 | 14000070.6 | Centricity
|  | Ortopedia | 1 | 14000070.7 | Centricity
|  | Altres | 1 | 14000070.8 | Centricity
|  | No | 0 | 14000070.9 | Centricity
Note on A51: Autor: Ejemplos variable

## Enfermeria 1
Área | Campo | Descrp. Campo | Origen de datos | Códigos | COMENTARIO
| Dias de ingreso |  | SMACS
| Intensidad de cuidados |  | Centricity | -
| Idioma |  | Centricity | 15003987 | ver nueva hoja de excel. No hay que usar esa variable sino select PatientLanguage,* from PV_Patientlist
Eliminación | Control diuresis |  | Centricity | 15002370 | La variable 15002370 es micció, que es de tipo check /actividad de curas y he visto que esta variable se usa en un formulario que está en desuso: "xxx. Eliminar4". Se trata de una prescripción y por tanto no se saca de la misma manera que una variable normal. Ver hoja control diuresi. Añadido el fármaco para su envío
| ultima deposicion |  | Centricity | 15002949
Nutrición | tipo | Están en Pantalla General | Centricity | mirar tabla desplegable
| metodo |  | Centricity | mirar tabla desplegable
| Parenteral |  | Centricity | ;;1388;; | Faltaría añadir ese código a la lista de external codes porque no está.Añadido
Pruebas complementarias | PEATC |  | Centricity | 15002083
| PDP |  | Centricity | 15002094 | El nombre de la variable es Nº identificació PDP y si se registra en el formulario 508.PDP. Puede que se deba a esta condición and valuetime > dateadd(mi, -10, getdate()) --> Esta condición selecciona los registros cuya columna valuetime tiene una fecha y hora dentro de los últimos 10 minutos.
| TEMPERATURA | GRAFICA | Centricity | Se pintan dos líneas en una misma graficas (puede ser que no esten las dos): 1. Cutanea incubadora (430) 2. Axilar la ponen a mano (15002202)
| Ganancia Peso | GRAFICA. Evolución peso actual. |  | 15002568 | He mirado y la unidad que tien esta variable es Kg siempre

## Enfermeria 2
Área | Campo | Descrp. Campo | Origen de datos | Códigos | COMENTARIO Noelia
| Dias de ingreso |  | Centricity
| Intensidad de cuidados |  | Centricity | -
| Idioma |  | Centricity | 15003987 | ver nueva hoja de excel. No hay que usar esa variable sino select PatientLanguage,* from PV_Patientlist
Respiratorio | Dispositivo | Lo sacamos de | Centricity | Del 201 al 206 en Insercions. No hay 205. | Estos sequence ID no están en la query, AÑADIDO 201. TUB ENDOTRAQUEAL --> sequenceid=310 202. CPAP --> sequenceid=328 203. TRAQUEOSTOMIA --> sequenceid=311 204. CN/CNAF --> sequenceid=426 206. MÀSCARA FACIAL --> sequenceid=504
| Modalidad |  | Centricity | 15002420
Hemodinámico | Drogas vasoactivas |  | Centricity | Mirar LOGICA VALORES COMPLEJIDAD
| Marcapasos(modalidad) |  | Centricity | 15001625
| Capnografía |  | Centricity | 2200
Neurológico | Escala abstinencia (Finnegan) |  | Centricity | 30010004
| Escala dolor | ESCALA ALPS o ESCALA NPASS | Centricity | ALPS: 30010008 NPASS: sedacion (30010003) / analgesia (30010006)
Piel | Heridas quirurgicas |  | Centricity | 15001538
| Lesion LPP |  | Centricity | 15001549
| Escala Dermatitis | GRAFICA | Centricity | 15003811 | Categoria Dermatitis Bolquer variable correctamente añadida en la query. Ver hoja Dermatitis
| Escala N-SRAS | GRAFICA | Centricity | 10001015 | Variable errónea, la variable con ID 10001015 no está en uso. La variable correcta para sacar NSRAS es 30010000 con nombre e-NSRAS pero veo que ya está añadido en la consulta
| Horas PELL AMB PELL(cangur) | GRAFICA | SMACS - calculo | 1500218/15002175
| Horas Braços (dentro pell amb pell) | GRAFICA | SMACS - calculo
Note on B14: Autor: Ejemplos
Note on B15: Autor: Ejemplos

## LOGICA VALORES ENF (hidden)
ICONO BAÑERA
Codigo | OLD | Nombre campo en Centricity | Nombre campo en Smart Display | Descrp. Campo | Origen de datos | Comentarios
15002162 |  | Higiene_N | Aparece en la gráfica de la temperatura. Poner el icono en el instante de tiempo en el que se realiza | Higiene | Centricity | Aparece en la gráfica de la temperatura. Poner el icono en el instante de tiempo en el que se realiza
15002165 |  | Higiene_Cap |  |  | Centricity
15002168 |  | C roba llit |  |  | Centricity
ICONO CANGURO
Codigo | OLD | Nombre campo en Centricity | Nombre campo en Smart Display | Descrp. Campo | Origen de datos | Comentarios
CANG BRA | 1500218/15002175/15003056 | Canguro | Aparece en la gráfica de la temperatura. Poner el icono en el instante de tiempo en el que se realiza | Tomar en brazos al bebé piel con piel | Centricity | Código: Mirar como lo cogemos en CCC. Ahora tienen un campo donde ponen Iniciar y Finalizar y calcula el rango. No hay código en principio. Esta en ml/h porque lo tienen en tratamiento no farmacológico.
ICONO MANITA
Codigo | OLD | Nombre campo en Centricity | Nombre campo en Smart Display | Descrp. Campo | Origen de datos | Comentarios
15002161 |  | C cordo umbi | Aparece en la gráfica de las constantes. Poner el icono en el instante de tiempo en el que se realiza | Manipulació del nadó | Centricity
15002169 |  | C sensors |  |  | Centricity
15002170 |  | C electrodes |  |  | Centricity
15001410 |  | C. Postur (i) |  |  | Centricity
15002173 |  | Agrupa cura |  |  | Centricity
15001733 |  | Posicio Cap |  |  | Centricity
15001950 |  | AspSecr.orof |  |  | Centricity
15002485 |  | AspSecr.T |  |  | Centricity
15003028 |  | incidencies |  |  | Centricity
15002523 |  | Col-lo CPAP |  |  | Centricity
LESIONS (NAFRAS)
Codigo |  | Nombre campo en Centricity | Nombre campo en Smart Display | Descrp. Campo | Origen de datos | Comentarios
15001549 |  | Tipus LPP | TIPUS lesió | Dispositiu, pressió, extravasació, humitat, arterial, venosa, arterio-venosa, isquèmia, infecctada. | Centricity | Viene de feridas y nafras. Tienen que mirar exactamente que campos están incluidos. Si es que si tiene verde mas el tipo y si no tiene NARANJA. Lo poneos por el grado de la herida
15002617 |  | Locali nafra | LOCALITZACIÓ | Texto libre | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
|  |  | Texto |  | Centricity
ALIMENTACIÓN
Codigo | OLD | Nombre campo en Centricity | Nombre campo en Smart Display | Descrp. Campo | Origen de datos | Comentarios
Tipo de alimentación
BIB586 | BIB_Llet materna; | Llet materna | LM |  | Centricity | Las opciones serán LM, LM descremada, LA y Absoluta
BIB000589; BIB000587; BIB000588; | 000587; | Llet materna de banc | LM
NO_EST2 | ZZ_BIB_materna a demanda; | Llet materna a demanda | LM
No tiene codigo | BIB_Llet materna descremada; | LM descremada | LM descremada
Ver tabla abajo |  | LA | LA |  | Centricity
15002284 |  | Absoluta | Absoluta |  | Centricity
Métodos
15003618 |  | Métodos |  |  | Centricity | El método será lo que se lea del código de Métodos. Cuando lo que se lea sea Técnica combinada, se tendrá que ir a buscar al código de Técnica combinada que te indica las técnicas que se usan.
15003630 |  | Técnica combinada
ALIMENTACIÓN LA
Código | Campo
BIBCOM003 | Formula de soja
BIBCOM002 | Formula hidrolizada (Alfare)
BIBNOR003 | Formula inici
BIBCOM017 | Formula prematurs 14,4%
BIBCOM018 | Formula prematurs 15,9%
BIBCOM01 | Formula sense lactosa
BIBCOM009 | Monogen
BIBNOR001 | Infatrini
BIBNOR0013 | Infatini Peptisorb
BIBBAS019 | Neocate 13,8%
- | Neocate Advance 25%
BIBBAS021 | Energivit
ALTESP001 | Bibero especial
Note on C9: Autor: Ejemplos
Note on C48: Autor: Ejemplos

## Hoja2 (hidden)
| 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09
EVN | 2018-01-06: 3; 2018-01-07: 5; 2018-01-08: 6; 2018-01-09: 7 | 8
ESCID | 2018-01-01: 4; 2018-01-02: 3; 2018-01-03: 4; 2018-01-04: 5; 2018-01-05: 6